## Hoja 1
INFORME DE SERVICIO
EMPRESA / CLIENTE
CONTACTO
ORDEN DE COMPRA
COT
LINEA / AREA
DESCRIPCION
TIPO
CANTIDAD
FECHA
DATOS DEL COMPONENTE |  |  |  | DATOS DEL EQUIPO
EQUIPO/MARCA | MODELO | POTENCIA | CANTIDAD | EQUIPO/MARCA | MODELO | POTENCIA | CANTIDAD
VISTA FRONTAL COMPONENTE |  |  |  | VISTA FRONTAL EQUIPO
CHECKLIST DE VERIFICACIÓN TÉCNICA
# | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | OK/NOK
1 | Estado visual del componente | [5 empty] | OK
2 | Verificación visual de tarjetas y conectores | [5 empty] | OK
3 | Estado de la comunicaciòn o encendido del componente del equipo. | [5 empty] | OK
4 | Estado y medición de capacitores de tarjeta electronica | [5 empty] | OK
5 | Prueba de temperatura (no superar 50 °C en zonas críticas) | [5 empty] | OK
6 | Ajuste de torque de bornes, barras y pernería | [5 empty] | OK
7 | Revisión de estado físico final | [5 empty] | OK
RECOMENDACIONES
Optimizar las condiciones ambientales de operación de los equipos, a fin de reducir la contaminación interna y minimizar el riesgo de fallas.
Evitar la energización y desenergización rápida o repetitiva del equipo, para prevenir esfuerzos eléctricos innecesarios en los componentes.
Implementar un monitoreo continuo de la temperatura de operación, asegurando que se mantenga dentro de rangos permisibles.
Establecer un programa de mantenimiento preventivo con una periodicidad de 12 meses.