## Hoja 1
INFORME DE SERVICIO
EMPRESA / CLIENTE
CONTACTO
ORDEN DE COMPRA
COT
LINEA / AREA
DESCRIPCION
TIPO
CANTIDAD
FECHA
EQUIPO 1 |  | DATOS DEL EQUIPO
|  | EQUIPO/MARCA | MODELO | CODIGO | TAG | POTENCIA | S/N
|  | OPERARIO | OBSERVACION
FOTOS DEL EQUIPO
VISTA FRONTAL DE EQUIPO |  |  | PLACA EQUIPO |  | CARCASA CONTAMINADA
CARCASA DESCONTAMINADA |  |  | LIMPIEZA DE TARJETA INICIAL / FINAL |  | CAMBIO DE COMPONENTES
PIEZAS A REEMPLAZAR
CANTIDAD | DESCRIPCION
CHECKLIST DE VERIFICACIÓN TÉCNICA
# | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | OK/NOK INICIAL | OK/NOK FINAL
1 | Estado de conectores
2 | Estado conexiones de potencia y control
3 | Estado de tierra y posibles cortocircuitos
4 | Estado de Medición de salida de voltaje
5 | Estado y medición de capacitores
6 | Estado de componentes de tarjeta electronica ( Mosfet, Chips integrados)
7 | Estado de componentes pasivos de tarjeta electronica ( resistencias, Diodos, Octoacopladores)
8 | Estado mecanico del equipo ( Piezas de soporte, o base de tarjetas)
OBSERVACIONES
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES