## Hoja 1
INFORME DE SERVICIO
EMPRESA / CLIENTE
CONTACTO
ORDEN DE COMPRA
COT
LINEA / AREA
DESCRIPCION
TIPO
CANTIDAD
FECHA
EQUIPO 1 |  | DATOS DEL EQUIPO
|  | EQUIPO/MARCA | MODELO | CODIGO |  | TAG | POTENCIA | S/N
|  | OPERARIO | OBSERVACION
PROTOCOLO DE PRUEBA INICIAL |  |  |  |  | PROTOCOLO DE PRUEBA FINAL
ENCENDIO |  |  |  |  | ENCENDIO
BACKUP |  |  |  |  | BACKUP
TEMPERATURA |  |  |  |  | TEMPERATURA
VENTILADOR |  |  |  |  | VENTILADOR
TIEMPO DE PRUEBA |  |  |  |  | TIEMPO DE PRUEBA
CORRIENTE DE SALIDA |  |  |  |  | CORRIENTE DE SALIDA
CORRIENTE DE SOFWARE |  |  |  |  | CORRIENTE DE SOFWARE
VOLTAJE SALIDA |  |  |  |  | VOLTAJE SALIDA
VOLTAJE DE SOFWARE |  |  |  |  | VOLTAJE DE SOFWARE
MEDICION BUS DC |  |  |  |  | MEDICION BUS DC
MEDICION LINEA TIERRA |  |  |  |  | MEDICION LINEA TIERRA
PROTOCOLO DE COMUNICACION |  |  |  |  | PROTOCOLO DE COMUNICACION
ID DE PROTOCOLO |  |  |  |  | ID DE PROTOCOLO
OBSERVACION |  | PRUEBA DE EQUIPO INCIAL |  |  | OBSERVACION |  | PRUEBA DE EQUIPO FINAL
FOTOS DEL EQUIPO
VISTA FRONTAL DEL EQUIPO |  |  | PLACA DEL EQUIPO |  |  | ESTADO DE CARCASA CONTAMINADA
CARCASA DESCONTAMINADA |  |  | TARJETA CONTAMINADA / DESCONTAMINADA |  |  | PASTA TERMICA SECA / PASTA TERMICA NUEVA
CAMBIO DE VENTILADOR |  |  | CAMBIO DE COMPONENTES |  |  | MEDICION DE IGBT
MEDICION DE DIODOS DE IGBT |  |  |  |  | PIEZAS A REEMPLAZAR
INGRESO | DC- | DC+ |  |  | CANTIDAD | DESCRIPCION
L1
L2
L3
SALIDA
U
V
W
OBSERVACIONES
CHECKLIST DE VERIFICACIÓN TÉCNICA
# | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | OK/NOK INICIAL | OK/NOK FINAL
1 | Estado general del gabinete y carcasa
2 | Estado visual de tarjetas y conectores
3 | Estado conexiones de potencia y control
4 | Estado de tierra y posibles cortocircuitos
5 | Estado de ventilador
6 | Estado de Medición de salida de voltaje
7 | Estado y medición de capacitores de control y potencia
8 | Estado de componentes de tarjeta electronica ( Mosfet, Chips integrados)
9 | Estado de componentes pasivos de tarjeta electronica ( resistencias, Diodos, Octoacopladores)
10 | Estado mecanico del equipo ( Piezas de soporte, o base de tarjetas)
11 | Estado de ajuste de torque de bornes, barras y pernería
12 | Estado de de toda la pernería
OBSERVACIONES
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES