## Hoja 1
DESCRIPCION
DATOS DEL EQUIPO
EQUIPO/MARCA |  | MODELO |  | CODIGO |  | TAG | POTENCIA | S/N
OPERARIO | OBSERVACION
PROTOCOLO DE PRUEBA INICIAL |  |  |  |  | PROTOCOLO DE PRUEBA FINAL
ENCENDIO |  |  |  |  | ENCENDIO
BACKUP |  |  |  |  | BACKUP
TEMPERATURA |  |  |  |  | TEMPERATURA
VENTILADOR |  |  |  |  | VENTILADOR
TIEMPO DE PRUEBA |  |  |  |  | TIEMPO DE PRUEBA
CORRIENTE DE SALIDA |  |  |  |  | CORRIENTE DE SALIDA
CORRIENTE DE SOFWARE |  |  |  |  | CORRIENTE DE SOFWARE
VOLTAJE SALIDA |  |  |  |  | VOLTAJE SALIDA
VOLTAJE DE SOFWARE |  |  |  |  | VOLTAJE DE SOFWARE
MEDICION BUS DC |  |  |  |  | MEDICION BUS DC
MEDICION LINEA TIERRA |  |  |  |  | MEDICION LINEA TIERRA
PROTOCOLO DE COMUNICACION |  |  |  |  | PROTOCOLO DE COMUNICACION
ID DE PROTOCOLO |  |  |  |  | ID DE PROTOCOLO
OBSERVACION |  | PRUEBA DE EQUIPO INCIAL |  |  | OBSERVACION |  | PRUEBA DE EQUIPO FINAL
SIN OBSERVACIONES
FOTOS DEL EQUIPO
VISTA FRONTAL DEL EQUIPO |  |  | PLACA DEL EQUIPO |  |  | ESTADO DE CARCASA CONTAMINADA
CARCASA DESCONTAMINADA |  |  | TARJETA CONTAMINADA / DESCONTAMINADA |  |  | BATERIAS CONTAMINADAS / DESCONTAMINADAS
CAMBIO DE VENTILADOR |  |  | CAMBIO DE COMPONENTES |  |  | MEDICION DE BATERIAS
MEDICION DE BATERIAS |  |  |  |  | PIEZAS A REEMPLAZAR
CANTIDAD | NOMINAL | REAL |  |  | CANTIDAD | DESCRIPCION
BATERIA 1
BATERIA 2
BATERIA 3
BATERIA 4
BATERIA 5
BATERIA 6
BATERIA 7
BATERIA 8
BATERIA 9
BATERIA 10
CHECKLIST DE VERIFICACIÓN TÉCNICA
# | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | OK/NOK INICIAL | OK/NOK FINAL
1 | Estado general del gabinete y carcasa
2 | Estado visual de tarjetas y conectores
3 | Estado revisión de conexiones de potencia y control
4 | Estado de tierra y posibles cortocircuitos
5 | Estado de ventilador
6 | Estado de baterias
7 | Estado de ventilador después del cambio (control y potencia)
8 | Estado y medición de capacitores de control y potencia
9 | Estado de temperatura (no superar 50 °C en zonas críticas)
10 | Estado de torque de bornes, barras y pernería
11 | Estado revisión de marcado de toda la pernería
12 | Revisión de estado físico final
OBSERVACIONES
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES